招标编号：邻中医采购[2019] 04号

邻水县中医医院

血液透析用水设备采购项目

询

价

采

购

文

件

| 邻水县中医医院 | 印制 |
| --- | --- |

二O一九年 五 月

第一部分　采购邀请函

邻水县中医医院，拟对血液透析用水设备进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购编号：邻中医采购[2019] 04号

二、采购项目：血液透析用水设备采购项目

三、最高限价：7.1万元。

四、投标人资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有生产或经营与招标项目相关的供应商；

（三）参加本次政府采购活动前三年内无不良行为记录且在经营活动中没有重大违法违规记录。

五、完成时间及地点：签订合同之日起20日内交货到采购单位指定地点。

六、验收及付款方式：货物送到采购人指定地点后，安装、调试、完成，经采购人验收合格(采购人对所交产品依照询价文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，质量达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收)，在交付使用并运行正常后，支付合同金额的90%；剩余10%作为质保金，运行正常1年后无质量问题无息付清（中标供应商必须开具有效的正式发票）。

七、招标文件的发售时间、地点：

凡有意参加投标者，请于 2019年5月20日8时00分（北京时间，下同）至2019年5月24日17时30分，到邻水县中医医院后勤保障科报名并领取投标文件，招标人不提供其他任何招标文件获取方式。

投标资格不能转让。报名获取招标文件的依据，以邻水县中医医院后勤保障科发出的招标文件为准。未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。

联系方式：

报名联系人：      袁老师    联系电话： 0826-3239504

招标文件联系人：  袁老师    联系电话： 0826-3239504

评审结果咨询人：  甘老师    联系电话： 0826-3237166

质疑事项联系人:   邱老师    联系电话：0826-3220420

保证金退还联系人：陆老师    联系电话：0826-3221423

八、本次采购不接受联合体投标,中标后不得转包。

九、投标文件的递交、开标时间及地点：本次招标不提前接收投标文件，统一在投标当日（15:00-15:30）现场接收（逾期恕不接受），即2019年5月31日15时30分在邻水县中医医院门诊楼五楼会议室本项目投标且开标，递交标书的同时须出示投标人针对本项目的授权委托书（（递交人为法人的出示法人身份证明）（盖鲜章）、身份证复印件（盖鲜章）)，否则不予签到和接收投标文件。

邻水县中医医院

2019年5月

第二部分 项目内容及要求

一、项目数量：血液透析用水设备1套

金额：最高限价：7.1万元

二、血透用水设备技术参数及要求

一、技术参数

- 水质为当地的自来水符合生活饮用水标准，将原水接至设备安装点。

- 原水要求：进水量＞1.0T/H，水压＞0.2Mpa。

- 电源：380V、50HZ、5.0KW。

- 纯水水质符合：国家血液透析用水标准。

- 内毒素、细菌清除率99.9%,溶解盐清除率≥99%,自来水回收率≥60%

- 二级纯水产水量: ≥300L/H  (25℃)

- 纯水供水恒定压力范围：0.15～0.3Mpa。

- 主要工艺：二级反渗透。

二、整机性能

- 高质量的元件及严格工艺流程设计直接将自来水制成符合透析纯水。

- 全中文系统操作界面，电导度等参数中心面板显示，实现人机对话，方便操作。

- 设备有多种保护功能，能在无水低水压、电源低压、过压保护；水泵过载、断相等情况下自动保护。

- 设备运行后的定时冲洗及软化再生等保护功能，确保设备运行的稳定与安全，有效避免菌类的滋生。

- 系统配备平衡系统，确保设备因水压及一级反渗膜正常衰竭而造成水量不足等不稳定因素出现时系统的稳定。

- 透析用水采用恒压直供循环供水及无菌水箱双路供水，真正做到活水透析、无菌、节能、低耗等优点，纯水真正做到无排放。

- 整套系统的控制由OMRON PLC电脑自动控制及智能触屏控制，多种模式供用户选择，管路的冲洗及系统的消毒可根据用户自行设定参数，全自动消毒，同时设有密码进入操作系统界面，提高设备操作的安全性。

- 具有完备的应急措施，一级反渗系统与二级反渗系统也可互为独立工作，实现设备的在线维护，提高设备运行的安全与稳定性。

- 设备主机采用不锈钢管路，主机采用一体化设计，外形简洁、占地面积小。

三、性能参数表

| 型号 | 额定流量L/h | 功率（kVA） | 长mm | 宽mm | 高mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输入功率 |  |  |  |
| TCH-ROII/1 | 300 | 5 | 1000 | 760 | 1700 |
|  | 600 | 5.5 | 1200 | 760 | 1700 |
|  | 900 | 7 | 1150 | 760 | 1700 |
| TCH-ROII/2 | 1200 | 10 | 1150 | 780 | 1700 |
|  | 1500 | 10 | 1150 | 780 | 1700 |
| TCH-ROII/3 | 2000 | 11 | 1450 | 780 | 1700 |
|  | 3000 | 12 | 1900 | 850 | 1700 |
|  | 4000 | 13 | 2070 | 1000 | 1700 |

- 四、TCH-ROII/1（300L） 双级反渗透工艺直供配置清单

| 产品名称 |  | 血液透析用制水设备 |  | 配置编号 | TCH-ROⅡ/1（300L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | TCH-ROⅡ/1 |  | 版 本 号 | A00 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 标准规格或型号 |  | 品牌 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 预 处 理 部 分 | 预处理泵 |  | CHL2-40 |  | 南方泵 | 不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 机械过滤器 |  | RT-1054 |  | 滨特尔 | 玻璃钢 | 套 | 1 |
|  | 自动控制器 |  | 5600FT |  | 滨特尔 | 尼龙 | 套 | 1 |
|  | 碳过滤器 |  | RT-1054 |  | 滨特尔 | 玻璃钢 | 套 | 1 |
|  | 自动控制器 |  | 5600FT |  | 滨特尔 | 尼龙 | 套 | 1 |
|  | 软化器 |  | RT-1054 |  | 滨特尔 | 玻璃钢 | 套 | 1 |
|  | 自动控制器 |  | 5600ST |  | 滨特尔 | 尼龙 | 套 | 1 |
|  | 精密过滤器 |  | 20" |  | 天创 | PP | 套 | 1 |
|  | 精密滤芯 |  | 20" 5μm |  | 天创 | PP | 支 | 1 |
|  | 平衡器 |  | TCHP |  | 天创 | 不锈钢 | 只 | 1 |
| 反渗 主机 部分 | 一级高压泵 |  | CDLF3-19 |  | 南方泵 | 不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 一级反渗透膜 |  | 4040 |  | 陶氏 | 聚酰胺 | 支 | 2 |
|  | 一级反渗透膜壳 |  | SS4-1 |  | 天创 | 不锈钢 | 支 | 2 |
|  | 二级高压泵 |  | CDLF1-19 |  | 南方泵 | 不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 二级反渗透膜 |  | 4040 |  | 陶氏 | 聚酰胺 | 支 | 1 |
|  | 二级反渗透膜壳 |  | SS4-1 |  | 天创 | 不锈钢 | 支 | 1 |
|  | 主机架、主机管路 |  | —— |  | —— | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 循环供 水系统 | 恒压系统 |  | DHV-712 |  | 斯德宝 | UPVC | 套 | 1 |
|  | 纯水管路 |  | DN20 |  | —— | 卫生级UPVC | 套 | 1 |
|  | 控制系统 |  | 欧姆龙7寸宽屏真彩触屏+ 欧姆龙PLC 控制 |  |  |  | 套 | 1 |
|  | 仪器、仪表 |  | 电导仪、电动阀、压力开关、流量计等 |  |  |  | 套 | 1 |

三、项目要求

1、质量要求：

符合招标要求的全新正品设备，达到国家现行技术标准及招标文件规定的规格要求。

2、售后服务要求：

（1）在川、渝两地范围内具有固定的经营场所或定点服务机构(提供营业执照复印件盖鲜章制作在投标文件内）

（2）质保期：整体质保1年，产品及配套产品实行终身维修，并提供售后服务承诺。

（3）质保期内，供应商接到用户电话或其他形式的保修服务要求，应在4小时内做出回应，24小时内上门服务，两天内修复，免费更换损坏部件。

（4）质保期内，同一商品，同一质量问题，在连续二次维修后仍无法正常使用，中标供应商必须接受采购单位退货或更换同品牌、同型号、同质量的新设备。

（5）超过质保期后，中标供应商须长期上门维修并只收材料成本费，其它费用由供货方自理。

- (6)中标方负责机房地面防水，上水、下水管路，病房用水安装连接及材料等。

第三部分  采购须知

一、投标文件组成

1、报价书；

2、投标函；

3、投标人资格证明材料；

4、技术参数要求响应偏离表；

5、项目要求应答表；

6、投标人的基本情况表及项目实施方案等；

7、招标文件规定和投标人认为需要提供的其他文件和资料。

二、投标人资格证明材料

1、投标人需提供项目生产许可证或相关的营业执照副本复印件（加盖单位鲜章）；

2、税务登记证复印件（加盖单位鲜章）；

3、组织机构代码证复印件（加盖单位鲜章）；

4、非法人代表需提供法定代表人授权委托书原件（加盖单位鲜章）；

5、法定代表人和投标代表身份证明复印件（加盖单位鲜章）；

6、投标保证金缴纳凭证复印件（加盖单位鲜章）；

7、承诺函原件；

注：1、营业执照、组织机构代码和税务登记三证合一的，提供三证合一的证照复印件；

2、感控产品需提供消毒产品安全评价报告或卫生许可批件；

3、以上所列资料及报价书须全部装入投标文件中，经评审，缺失的、无效的及未按招标文件要求提供的一律作无效投标处理。

三、投标文件的签署及规定

1、投标文件应准备正本1份，副本2份。在每一份投标文件上要注明、“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、投标文件正本和副本须用A4纸打印或复印并胶装订成册，投标文件的封面由投标人的法人代表或法人授权代表签字和加盖公章。

3、投标文件正本和副本应分别封装于两个密封袋内，在密封袋上注明、“正本”或“副本”字样，同时密封袋上还须注明采购编号、采购项目名称、投标人名称、年月日和投标人的法人代表或法人授权代表亲自签署。密封袋的密封处须加盖投标人公章。投标文件部分格式详见附件，其余格式自拟。

四、投标保证金及履约保证金

（一）投标保证金

金额：人民币 2000  元。

投标保证金缴纳截止时间：2019年5月31日15：00，在递交投标文件前，以现场缴纳现金方式缴纳投标保证金并获取缴费凭据，采用其他方式缴纳的投标保证金无效。未按照本项规定的方式、时限缴纳保证金的，视为保证金缴纳无效。

(二)投标保证金、履约保证金退还

1、本采购项目经公布评审结果后，未获取中标资格的投标商持缴纳的投标保证金凭据到财务科退还投标保证金(不计息)，获得中标资格的投标商，可持中标通知和投标保证金凭据将投标保证金转为履约保证金。

(三)履约保证金在合同履行完后，凭采购人对本项目合同履行完成证明和履约保证金凭证原件在5个工作日内（不计息）退还。

有下列情形之一的，投标保证金、履约保证金不予退还：

1、投标商在有效期内撤回响应文件的；

2、投标商在采购活动中有违法、违纪行为的；

3、成交投标商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

4、成交投标商未按招标文件要求内容、时限履行合同相关事宜的。

5、招标文件规定的其他情形。

五、定标原则和方法

1、评审工作由招标人负责组织，具体评审事务由招标人依法组建的评审委员会负责。评审委员会的组成由采购单位相关专业人员组成。

2、公开、公平、公正；

3、本次采购项目按最低评标价法进行评审。即在完全实质性满足招标文件所有条件下，依据统一的价格要素评定最低报价,以提出最低报价的前三名投标人作为中标候选供应商的评定方法。若最低有效报价相同，由评审委员会组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

4、确定中标供应商办法：采购人应当在评审结束后5个工作日内确认。

采购人应当在5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

六、开标报价若出现下列情况，评标时按以下原则处理：

1、报价书中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

七、投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

1、未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定和要求密封、装订、签署、盖章的;

3、不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

4、未按照招标文件规定的格式要求编制的；

5、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、报价超出最高限价的；

7、采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；

8、招标文件规定的其他无效投标情形。

八、废标的情形：

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

九、投标有效期

1、投标有效期为开标后60天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

2、特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

十、中标通知书

1、中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

2、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3、中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

4、中标通知书的领取

中标公告在邻水县中医医院网站上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件和履约保证金缴纳凭证，到邻水县中医医院后勤保障科领取中标通知书。

联系人：袁老师

联系电话：0826-3239504

十一、合同签订：中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

十二、其他规定：

1、成交供应商参加此次招投标活动，截止成交候选时近3年内无行贿犯罪记录，否则取消其中标资格。

2、成交候选人在成交候选期间应当提交单位组织机构代码证和企业营业执照、法定代表人和投标代理人身份证复印件（加盖单位鲜章），以便招标人向检察机关查询是否有行贿犯罪记录。

3、如果成交候选人因此被取消中标资格，则由该项目排名第二的供应商作为成交候选人。经招标人查询无行贿犯罪记录的，确定该供应商为中标人；若排名第二的供应商报价高于排名第一的供应商，则以排名第一的供应商报价做为最终成交价；若排名第二的供应商报价低于排名第一的供应商，则该供应商报价为最终成交价，以此类推。

附件：

项目

投

标

文

件

采购文件编号：

投标人名称：（盖章）

法人代表或法人授权代表：（签字）

年   月   日

投标函

邻水县中医医院：

1、我公司认真阅读并充分理解了贵单位邻中医交易采购[2017]

号招标文件，决定参加投标报价。

2、我公司报价总额为人民币大写：         元（￥：     元）。

3、一旦我公司中标，我公司将严格履行招标规定的责任和义务，保证按招标文件的各项规定、投标文件承诺完成本项目，并交付验收。

4、我公司同意按招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币　　元（大写：　　　　　　）的投标保证金，并承诺：如有违约，不要求邻水县中医医院退还投标保证金。

5、我公司完全理解并接受招标文件所提出的付款方式。

6、我公司为本项目提供的投标文件一式三份，其中正本1份，副本2份。

7、我方愿意提供贵贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

8、我方承诺本次投标文件有效期为开标后    天。

9、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

报价书

邻水县中医医院：

我方完全愿意参加   （项目名称、编号）   的投标报价，承诺以下全部实质性响应招标所有要求。报价及承诺如下：

一、报价一览表

| 序号 | 采购项目名称 | 投标产品品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物、人工费、运输费及上下车、安装调试、保险、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

- 以上表格内容必须采用机打，禁止手填，否则作为无效投标处理。

- 报价表应单独封装。

二、投标报价单位：（盖章）

法人代表或法人授权代表人（签字）：

年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (参加投标投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的

(姓名)为我公司代理人，参加   （项目名称、编号）  的投标。代理人在参与投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

投标人名称：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

法人授权代表：(签字)

日    期：     年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：

## 日   期:

技术参数要求响应偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件要求技术参数及指标 | 投标响应 | 正偏离、负偏离、无偏离 | 偏离对货物性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表中填写投标文件中与招标文件要求的偏离情况（包括正偏离、无偏离和负偏离），投标人在投标文件中应根据招标文件要求对技术规格及指标响应情况逐项进行应答。

2、此表可以相同格式进行扩展。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

投标日期:

项目要求应答表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商应根据本招标文件第二部分中的项目要求据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

承诺函

邻水县中医医院：

本公司作为参加本次采购活动投标的供应商，郑重承诺具备以下条件：

- 在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，具有独立承担民事责任的能力；

- 具有生产或经营与招标项目相关的资格，有专业的技术服务能力；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加本次采购活动投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录；

（七）如我公司中标，我公司将在本项目结果公告后上网后5个工作日内来贵单位领取中标通知书，并在规定时间内与采购人签订合同。我公司若未按本条承诺的时间履行，我公司愿意承担由此带来的不诚信后果，贵单位可以不退还我公司在本项目的投标保证金。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

日期：

注：承诺函必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效投标处理。