## Sheet1
行政后勤搬迁物资
名称 | 规格 | 数量 | 备注
病案密集柜 | 3000*600*2400 | 16个
病 床 | 2010*920*550 | 630张
病历档案 |  | 14万份
财务档案 |  | 8000盒
文书档案 |  | 2000盒
棉被 |  | 1392床
垫被 |  | 565床
儿科
设备名称 | 规格型号 | 数量
婴儿培养箱 | YP-2000 | 1
婴儿培养箱 | YP-970 | 1
婴儿培养箱 | YP-970 | 1
婴儿培养箱 | YP-970 | 1
婴儿辐射台 | HKN93B | 1
婴儿辐射台 | HKN93B | 1
黄疸治疗箱 | XHZ | 1
黄疸治疗箱 | XHZ | 1
黄疸治疗仪 | JH20-1C | 1
新生儿呼吸机 | Mapuet | 1
Crica1
心电监护仪 | G30 | 1
心电监护仪 | G30 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
雾化器 | QW2605C1 | 1
微量注射泵 | BYZ-810T | 1
微量注射泵 | BYZ-810T | 1
排痰机 | YS8002XW | 1
耳声发射仪 | EROSCAN | 1
微量泵 | 双通道 | 1
微量泵 | 双通道 | 1
微量泵 | 单通道 | 1
微量泵 | CP-2100 | 1
微量泵 | CP-2100 | 1
婴儿培养箱 | YP-970 | 1
黄疸治疗箱 | XHZ | 1
黄疸治疗箱 | XHZ | 1
声阻抗议 | easytymp | 1
视力筛选仪 | 14011-2 | 1
超声骨密度仪 | Sunlight | 1
miniomni
监护仪 | C60 | 1
经皮黄疸仪 | JH20-1C | 1
监护仪 | C60 | 1
监护仪 | C60 | 1
监护仪 | C60 | 1
新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 1
新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 1
新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 1
新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 1
新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 1
婴儿培养箱 | YP-3000 | 1
婴儿培养箱 | YP-3000 | 1
婴儿辐射保暖台 | HKN-93 | 1
婴儿辐射保暖台 | HKN-93 | 1
婴儿辐射保暖台 | HKN-93 | 1
婴儿辐射保暖台 | HKN-93 | 1
婴儿辐射保暖台 | HKN-93 | 1
培养监护系统 | B3 | 1
培养监护系统 | B3 | 1
培养监护系统 | B3 | 1
培养监护系统 | B3 | 1
培养监护系统 | B3 | 1
新生儿呼吸机 | NV8+VS-20 | 1
新生儿黄疸治疗灯 | YG-III | 1
新生儿黄疸治疗灯 | YG-III | 1
新生儿黄疸治疗灯 | YG-III | 1
新生儿黄疸治疗灯 | YG-III | 1
新生儿黄疸治疗灯 | YG-III | 1
新生儿监护仪 | C60 | 1
新生儿监护仪 | C60 | 1
新生儿监护仪 | C60 | 1
新生儿监护仪 | C60 | 1
新生儿监护仪 | C60 | 1
康复科
骨质疏松治疗仪 | ZH-21 | 1
空气压力波治疗仪 | Q6000 | 1
电脑骨伤愈合仪 | ST-IH | 1
超声波治疗仪 | Hs-501 | 1
三维多功能牵引床 | YHZ-IV | 1
三维多功能牵引床 | YHZ-IV | 1
三维多功能牵引床 | YHZ-IV | 1
颈椎牵引椅 | YZ-4 | 1
颈椎牵引椅 | YZ-4 | 1
颈椎牵引椅 | YZ-4 | 1
蜡疗仪 | XYL-111 | 1
多功能神经康复诊疗机 | Wond2000 | 1
多功能神经康复诊疗机 | Wond2000 | 1
微波治疗仪 | HB-W-L | 1
偏振光治疗仪 | OLEIS | 1
电子综合治疗仪 | EA-F26U | 1
电子综合治疗仪 | EA-F26U | 1
电子综合治疗仪 | EA-F26U | 1
电子综合治疗仪 | EA-F26U | 1
电子综合治疗仪 | EA-F26U | 1
电子综合治疗仪 | EA-F26U | 1
生物刺激反溃机 | SA9800 | 1
智能中药熏蒸机 | HYZ-1C | 1
温热中频脉冲治疗仪 | HL-Y5A | 1
温热中频脉冲治疗仪 | HL-Y5A | 1
温热中频脉冲治疗仪 | HL-Y5A | 1
超短波治疗机 | DL-C-B11 | 1
超短波治疗机 | DL-C-B11 | 1
超短波治疗机 | DL-C-B11 | 1
微波多功能治疗仪 | HB-W-L | 1
颈椎牵引椅 | YZ-4 | 1
医用慢速跑台 | XYJ-J9 | 1
监护仪 | M9500 | 1
监护仪 | M9500 | 1
雾化器 | QW2605C1 | 1
脑循环治疗仪 | JD-2008 | 1
电脑恒温蜡疗仪 | XYL-V11 | 1
体外冲击波治疗仪 | XYK-SHOCKMASTER500 | 1
腰椎牵引床 | YHN-1V | 1
熏蒸仪 | HYN-1C | 1
神经肌肉电刺激仪 | XY-K-S1SS-A | 1
神经肌肉电刺激仪 | XY-K-S1SS-A | 1
多频振动治疗仪 | YC8001C-W | 1
空气压力波循环治疗仪 | YSK04G | 1
温热中频治疗仪 | HL-Y5A | 1
温热中频治疗仪 | HL-Y5A | 1
温热中频治疗仪 | HL-Y5A | 1
温热中频治疗仪 | HL-Y5A | 1
床旁监护仪 | IPM8 | 1
床旁监护仪 | IPM8 | 1
脑循环系统治疗仪 | JD-2008 | 1
痉挛机低频治疗仪 | KX-3A | 1
舌面脉信息采集辨识系统 | DSO1-A | 1
中药熏蒸仪 | HYZ-IC | 1
特定电磁波疗器 | CQX-26D | 1
多功能神经康复诊疗系统 | WOND2000F2 | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
空气压力波循环治疗仪 | LGT-2200HN | 1
空气压力波循环治疗仪 | LGT-2200HN | 1
空气压力波循环治疗仪 | LGT-2200HN | 1
空气压力波循环治疗仪 | LGT-2200HN | 1
电针仪 | 6805-C | 1
运动康复设备一套70件 | 成人 | 1
儿童康复设备一套 | 儿童 | 1
彩超室
三维彩超 | HD9 | 1
彩超 | HD15 | 1
超声诊断仪 | Voluson E10 | 1
彩色多普勒超声诊断仪 | Affiniti50 | 1
便携式彩超（床旁） | M8 | 1
彩色多普勒超声系统 | EPIQ5 | 1
特检科
脑血流图仪 | TDD-IIA | 1
动态心电分析系统 | 2个盒子 | 1
心电图仪+工作站 | SE1201+ | 1
SE1010
肺功能检测仪 | CHESTAC | 1
8800C
脑电地形图仪 | JY-2420 | 1
神经肌电/诱发电位仪 | NDI-092 | 1
动态心电图仪 | TLC6000 | 1
多道心电图机 | ISE-1210 | 1
超声经颅多普勒血流分析仪 | EMS-9PB | 1
胃镜室
电子胃肠镜 | CF-V70 | 1
电子胃镜子 | V70 | 1
电子胃肠镜 | CV-170 | 1
电子胃镜 | VME98S | 1
(镜子2条)
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | MEC-2000 | 1
病理科
脱水机 | TP1020 | 1
取材台 | QCT2000 | 1
包理机 | BMJ-A | 1
漂烘仪 | PHY | 1
切片机 | RM2235 | 1
三目显微镜 | DM750 | 1
图文系统 | PAS9000 | 1
液基细胞仪 | TIB-1000 | 1
液基细胞制片染色机 | BCT-630 | 1
人乳头瘤病毒检测仪 | HB-104C | 1
五官科
耳鼻喉低温等离子手术消融系统 | MC-GZ110 | 1
手持裂隙灯 | SLM-6L | 1
角膜曲率仪 | BL8003 | 1
手术动力装置 | DK-ENT-MS | 1
裂隙灯 | SLM-7E | 1
电动吸引器 | SXT-5A | 1
监护仪 | IPM8 | 1
监护仪 | IPM8 | 1
角膜内皮显微镜 | CEM-530 | 1
眼科超声诊断仪 | CAS-2000BER | 1
电子鼻咽喉内窥镜 | ENF-VT2 | 1
视频耳内镜 | VES1-D | 1
DZE耳鸣康复治疗仪 | DEZ-I | 1
咽部康复治疗仪 | DZYZ-I | 1
电脑角膜验光仪 | KR-800 | 1
非接触式眼压计 | CT-800A | 1
老年病科
除颤仪 | DY100 | 1
体外振动吸痰机 | YS8001 | 1
心电监护仪 | MEC2000 | 1
心电监护仪 | MEC2000 | 1
心电监护仪 | M6 | 1
心电图机 | ZQ-1212 | 1
微量泵 | BYZ-810T | 3
便携式呼吸机 | VIVO40 | 1
脑循环治疗机 | JD2008 | 1
空气压力波 | Q3000 | 1
超短波治疗仪 | DL-C-B11 | 1
温热中频治疗仪 | HL-Y5A | 1
高电位治疗仪 | TB68000C | 1
低频治疗仪 | TB6807 | 1
病人监护仪 | IPM8 | 1
病人监护仪 | IPM8 | 1
神经肌肉电刺激仪 | KT-90A | 1
痉挛肌低频治疗仪 | KX-3A | 1
膀胱功能障碍治疗仪 | YS9001 | 1
温热中频治疗仪 | HL-Y5A | 1
温热中频治疗仪 | HL-Y5A | 1
脑循环系统治疗仪 | JD2008 | 1
口腔皮肤科
牙科综合治疗床 | HJ638A
1
牙科综合治疗床 | 638A | 1
口腔综合治疗机 | HJ-628A | 1
C02激光治疗仪 | GC40 | 1
二氧化碳激光治疗机 | HL-2G | 1
半导体极光治疗机（红蓝光） | TJT-MD500A | 1
多功能微波治疗机 | HB-W-E | 1
供应室
脉动真空消毒机 | MZQJDMD06A | 1
自动清洗消毒机 | 320A | 1
全自动医用封口机 | HAWOHD | 1
低溫等离子灭菌仪 | CASR120 | 1
快速生物阅读器 | 290 | 1
生物阅读器 | 490 | 1
过氧化氢气体浓度检测仪 | AMS-601 | 1
绝缘检测仪 | DS-GY18 | 1
煮沸消毒槽 | QXJ-X | 1
放射科
多道生理记录仪 | LEAD-7000C | 1
心脏射频消融仪 | HL-75F | 1
除颤仪 | TEC-5602 | 1
心电监护仪 | CM10 | 1
急诊科
全自动洗胃机 | SC-11 | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
车载除颤仪 | M3536 | 1
AHMRX
车载呼吸机 | OSIRIS | 1
急救转运呼吸机 | O-TWO | 1
吸引器 | J820D | 1
吸引器 | J820D | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
除颤仪 | TEC-5602 | 1
洗胃机 | TJCB-A | 1
心肺复苏机 | AHS 200A | 1
呼吸机 | SV600 | 1
呼吸机 | SV600 | 1
内一科
心电监护仪 | M69 | 1
心电监护仪 | M69 | 1
心电监护仪 | G30 | 1
红外治疗仪 | 9350C | 1
红外治疗仪 | 9350C | 1
红外治疗仪 | 9350C | 1
电子支气管镜 | VBC-Q30 | 1
病人监护仪 | IPM8 | 1
病人监护仪 | IPM8 | 1
温热中频治疗仪 | HL-Y5A | 1
病人监护仪 | IPM8 | 1
病人监护仪 | IPM8 | 1
中频治疗仪 | HL-Y5A-G | 1
电子支气管镜 | BFQ170 | 1
多道心电图机 | ECG-2350 | 1
多道心电图机 | ISE-1210 | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
心电监护仪 | CM10 | 1
ICU
高档呼吸机 | Evita2aura | 1
高档呼吸机 | SAVINA | 1
多功能呼吸机 | SAVINA | 1
多功能呼吸机 | SAVINA | 1
肾脏替代治疗机 | DIAPAET | 1
RRTC
心电监护仪 | M69 | 1
心电监护仪 | M69 | 1
多功能心肺复苏机 | MSCPRIA | 1
医用降温仪 | ZLJ-200 | 1
空气压力波治疗仪 | Q3000 | 1
注射微量泵 | 双通道 | 1
注射微量泵 | 双通道 | 1
微量泵 | CP-2200 | 1
微量泵 | WZS50F6 | 1
喂养泵 | ZNB-XYI | 1
便携式支气管镜 | BBF-5 | 1
体外振动排痰机 | YS8001CW | 1
病人监护仪 | IPM8 | 1
病人监护仪 | IPM8 | 1
高端无创呼吸机 | V60 | 1
高端无创呼吸机 | V60 | 1
病人监护仪 | IPM8 | 1
医用控温仪 | ZLJ-2000I | 1
外科
心电监护仪 | BLM6 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | G30 | 1
心电监护仪 | G30 | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
微量注射泵 | BYZ810T | 1
微量注射泵 | BYZ810T | 1
光子治疗机 | CARNATI | 1
ON-22
空气压力波冶疗仪 | AIRPRO | 1
-600
心电监护仪 | IPM8 | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
微量注射泵 | SN-50F6A | 1
微量注射泵 | SN-50F6A | 1
骨科
心电监护仪 | BLT-M6 | 1
心电监护仪 | MEC2000 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | MD900 | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
心电监护仪 | STAR8000H | 1
心电监护仪 | MEC2000 | 1
下肢关节康复器 |  | 1
下肢关节康复器 | YF-200X | 1
经皮穿刺治疗仪 | DCD-YJI | 1
多功能牵引床 | YHZ-IY | 1
蜡疗机 | L6050TS | 1
骨创伤治疗仪 | HP4004 | 1
骨创伤治疗仪 | HP4004 | 1
中药温热烫敷装置 | S-5075WJ | 1
多频振动吸痰机 | YS800IC | 1
W
颈椎牵引机 | YZ-4 | 1
光子治疗仪 | Cayhatioh-2 | 1
光子治疗仪 | Cayhatioh-2 | 1
上关节主被动训练仪 | XY-ZBD-ID | 1
多关节主被动训练仪 | XY-ZBD-IID | 1
熏蒸治疗机 | HYZ-IC | 1
腕关节被动活动仪 | XY-CPM-IA | 1
平行杠 | XYG-2 | 1
滑轮吊环训练器 | XYN-4 | 1
智能关节康复器 | XY-CPM-IIB | 1
中药熏蒸治疗仪 | HYZ-IE | 1
多功能牵引床 | JKHL-YZ-IV | 1
中频治疗仪 | HL-Y5A-G | 1
中频治疗仪 | HL-Y5A-G | 1
空气压力波循环治疗仪 | LGT-2200HN | 1
雾化器 | QW2605C1 | 1
雾化器 | JLN-7305A | 1
注射泵 | BYZ-810T | 1
电针仪 |  | 1
颈椎电动牵引器 |  | 1
妇产科
胎心监护仪 | TPD-300P | 1
经皮黄疸治疗仪 | JH20-1C | 1
经皮黄疸治疗仪 | JH20-1C | 1
心电监护仪 | NJB7000 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
光子治疗机 | Carnation-11 | 1
产后康复综合治疗机 | JPD-2000 | 1
妇科流产吸引器 | LX-3 | 1
妇科流产吸引器 | LX-3 | 1
耳声发射仪 | EROSCAN | 1
胎儿监护仪 | C20 | 1
胎儿监护仪 | C20 | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站 | SW2000 | 1
生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站（生物反馈盆地评估系统） | SW1000 | 1
胎音仪 | JPD-200C | 1
空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200HN型 | 1
数码电子阴道镜 | RCZ-3002 | 1
输液泵 | ZMB-RD | 1
麻醉科
麻醉机 | WATOEX | 1
55
麻醉机 | Fabiusp1us | 1
麻醉机 | FABISP | 1
LUS
麻醉机 | FABISP | 1
LUS
麻醉机 | WATOEX | 1
35
金属光纤喉镜 | 成人双叶 | 1
金属光纤困难喉镜 | 成人双叶 | 1
可视喉镜 | TSEL2000 | 1
心电监护仪 | BLT-M69 | 1
注射泵 | LP220 | 1
心电监护仪 | 9000 | 1
除颤仪 | M3536 | 1
AMRX
外周神经穿刺仪 | HNSI | 1
推注泵 | TCI-III-B | 1
金属光纤喉镜 | 成人双叶 | 1
注射泵 | CP-2200型 | 1
注射泵 | BYZ810T | 1
双通道
金属光纤困难喉镜 | 成人双叶 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
手术监护仪 | IPM10 | 1
手术监护仪 | IPM10 | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
心电监护仪 | IPM8 | 1
微量泵 | CP-800CPI | 1
（彩色超声诊断系统）麻醉超声 | Navis | 1
麻醉机 | AX-700 | 1
麻醉机 | AX-700 | 1
麻醉机 | AX-700 | 1
麻醉监护 | BeneVisionN15 | 1
麻醉监护 | BeneVisionN15 | 1
麻醉监护 | BeneVisionN15 | 1
麻醉监护 | BeneVisionN15 | 1
手术室
医用钬激光治疗机 | DHL-1-B | 1
腹腔镜(套) | US522HD | 1
纤维胆道镜 | CHFP60 | 1
输尿管镜 | 徳国狼牌 | 1
膀光汽化电切镜 | PXG-1 | 1
膀光汽化电切镜 | PXG-1 | 1
双极电凝 | GK22B | 1
手术摄像系统 | LUI(单晶片) | 1
高频电刀 | DGD | 1
-300C
高频电刀 | CV20001 | 1
高频电刀 | DD-2 | 1
高频电刀 | DD-2 | 1
新生儿抢救台 | FXQ3 | 1
整体反射无影灯 | ZS700II | 1
整体反射无影灯 | ZS700I | 1
整体反射无影灯 | ZS700I | 1
无影灯双头 | ZS700II | 1
无影灯双头 | ZS700II | 1
无影灯单头 | ZS700I | 1
手术显微镜 | XT-X | 1
手术床 | JT-3 | 1
手术床 | JT-2A | 1
综合手术床 | 3008E | 1
手术床 | JT-2A | 1
肛肠科专用手术床 | GL-I | 1
卡式快速灭菌器 | KS521 | 1
眼科手术显微镜 | M620F20 | 1
恒温箱 | FYL-YS | 1
-150L
腹腔镜镜子 | WOIF | 1
前列腺电切(高频电刀) | DCD | 1
-300C-I
腹腔镜气腹机 | JRQ-1 | 1
腹腔镜气腹机 | KY-QFJB | 1
超声刀 | GEN04 | 1
关节镜 | AFSCUL | 1
AP/PV435
鼻内镜 | 0度 | 1
鼻内镜 | 30度 | 1
腹腔镜镜子 | 30度 | 1
高频电刀 | DD-2 | 1
膀胱镜 | 30度 | 1
骨科手术床 | 益生牌JT-2B | 1
经皮穿刺椎间盘切吸治疗仪 | DCD-YJ1 | 1
高清摄像系统 | MatrixHPS | 1
腹腔镜 | 110310133 | 1
医用监视器 | 27寸 | 1
LED冷光源 | MatyixLED | 1
灌注泵 | JRG-1 | 1
等离子双击电切系统主机 | 900-35 | 1
等离子电切镜 | 8654422 | 1
输尿管肾镜 | 8703534 | 1
电动子宫切除器及配套器械 | KJ-301 | 1
高频电刀 | SJ350B | 1
高频电刀 | SJ350B | 1
钬激光 | Swiss LaserClast | 1
高档电动液压手术床 | 300-519 | 1
手术床 | JT-2A | 1
高频电刀 | DD-2 | 1
高频电刀 | DD-2 | 1
移动式C臂X射线机（平板） | Cios select VA20 | 1
椎间孔镜 | Joimax.Endovapor®2 | 1
超声乳化仪 | Catarhex | 1
swisstech
检验科
全自动生化分析仪 | ADVIA | 1
1800
全自动尿液分析仪 | UA-5800 | 1
特种蛋白测定仪 | NEPH | 1
SIAR
离心机 | KDC-40 | 1
离心机 | KDC-40 | 1
显微镜 | CX-21FI | 1
显微镜 | OLYMPUS | 1
解桨机 | XLO | 1
细菌鉴定及药敏测试仪 | TDR-200C | 1
全自动血凝仪 | STAOO | 1
MPACT
细菌比浊仪你 | TBRZ100 | 1
血培养仪 | DLBt64 | 1
血沉仪 | PUC-2068B | 1
自动粪便处理分析系统 | FA280 | 1
全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK 2 COMPACT | 1
全自动血细胞分析仪 | 7500 | 1
全自动血细胞分析仪 | 6800 | 1
血凝仪 | CS-2400 | 1
全自动血型分析仪 | SN528B | 1
全自动急诊生化仪 | VITR350 | 1
PCR扩增仪 | Lepgen-96 | 1
化学发光仪 | CARIS200 | 1
化学发光仪 | A2000 | 1
化学发光仪 | E411 | 1
血细胞分析仪 | BC5390 | 1
PCR提取仪 | NE-48 | 1
PCR提取仪 | NE-96 | 1
血透室
血液透析机 | 710500R单泵 | 1
血液透析机 | 7105072双泵 | 1
血液透析机 | 710500R | 1
血液透析机 | 710500R | 1
血液透析机 | 710500R | 1
血液透析机 | 710500R | 1
血液透析机 | 710500R | 1
血液透析机 | 710500R | 1
血液透析机 | 7105072 | 1
血液透析机 | 710500R | 1
血液透析机 | 710500R | 1
血液透析机 | 710500R | 1
血液透析机 | 710200T | 1
血液透析装置 | 5008S | 1
血液透析装置 | 5008S | 1
血液透析设备 | 4008S Version v10 | 1
血液透析设备 | 4008S Version v10 | 1
血液透析设备 | 4008S Version v10 | 1
血液透析设备 | 4008S Version v10 | 1
血液透析设备 | 4008S Version v10 | 1
血液透析设备 | 4008S Version v10 | 1
血液透析设备 | 4008S Version v10 | 1
血液透析设备 | 4008S Version v10 | 1
血液透析机 | 7105072R | 1
除颤仪 | M3536 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | M9500 | 1
心电监护仪 | 迈瑞7000 | 1
心电监护仪 | 迈瑞7000 | 1
血液壦流机 | SWS | 1
-2000A
透析器复用机 | W-F168-B | 1
注射泵(双通道) | BYZ810T | 1
血液透析机 | 710200T | 1
血液透析机 | 710200T | 1
血液透析机 | 710200T | 1
血液透析机 | 710200T | 1
血液透析机 | 710200T | 1
血液透析机 | 4008S V10 Lite | 1
血液透析机 | 4008S V10 Lite | 1
血液透析机 | 4008S V10 Lite | 1
血液透析机 | 4008S V10 Lite | 1
血液透析机 | 4008S V10 Lite | 1
卫材库
物品名称 | 规格型号 | 库存量 | 库存单位
过滤袋（医用检查垫） | 12*16 100张/小袋 | 2800 | 张
一次性压舌板 | 竹质 | 6600 | 个
医用检查垫 | 16cm*12cm 100个/包 | 1400 | 只
一次性使用头皮夹 | 大号 40支/包 | 1000 | 只
一次性使用头皮夹 | 大号 40支/包 | 200 | 只
组织包埋盒 | 长孔连体带盖 | 1000 | 个
S114043 医用外科口罩（挂耳式） | 长方形挂耳式 10个/包 | 40000 | 个
S114043 医用外科口罩（挂耳式） | 长方形挂耳式 10个/包 | 24810 | 个
S114043 医用外科口罩（挂耳式） | 长方形挂耳式 10个/包 | 20000 | 个
一次性使用帽子 | 中号 | 1320 | 只
医用脱脂纱布叠片（纱布块）（大包装） | 80*100mm*8层 240块/袋 | 14880 | 块
医用脱脂纱布叠片（纱布块）（大包装） | 80*100mm*8层 240块/袋 | 12000 | 块
医用脱脂纱布叠片（纱布块）（大包装） | 80*100mm*8层 240块/袋 | 3120 | 块
一次性使用静脉采血针 | AⅡ-1 0.7mm*25 TWLB | 800 | 支
一次性使用静脉采血针 | AⅡ-1 0.7mm*25 TWLB | 10000 | 支
S114043 医用外科口罩（系带式 单包装） | 系带1支装 | 2400 | 支
灭菌手术刀片 | 11#,22# | 500 | 张
灭菌手术刀片 | 11#,22# | 600 | 张
灭菌手术刀片 | 11#,22# | 496 | 张
透气胶贴（无纺布） | 7cm*7cm | 500 | 片
G1088193 无菌敷贴（医用敷料） | 6*7cm | 750 | 片
G1088193 无菌敷贴（医用敷料） | 6*7cm | 22300 | 片
S101287 一次性使用真空采血管 | 促凝剂管5ml(橙色） | 10800 | 个
S101287 一次性使用真空采血管 | 血常规管2ml(紫色） | 12600 | 个
S101287 一次性使用真空采血管 | 血常规管2ml(紫色） | 5200 | 个
S166225 一次性使用真空采血管 | 枸橼酸钠1:9 2ml（蓝色） | 1300 | 支
一次性使用真空采血管(血沉试验管) | 枸橼酸钠（1：4）1.6ml | 700 | 支
S101287 一次性使用真空采血管 | 肝素锂管（军绿色）5ml | 2400 | 个
一次性使用痰杯(小便杯） | 40ml 有盖 单包装 | 2000 | 支
一次性使用痰杯（有盖大便杯） | 40ml（单包装） | 1900 | 个
S160805 一次性使用无菌阴道扩张器（扩阴器） | 轴转式 中号 300个/件 | 300 | 个
一次性使用心电电极（医用监护电极） | 100-A型 50片/包 | 250 | 片
一次性使用心电电极（医用监护电极） | 100-A型 50片/包 | 10000 | 片
一次性使用无菌针灸针 | 0.25*40mm*10支/包 | 1550 | 包
一次性使用无菌针灸针 | 0.25*40mm*10支/包 | 16000 | 包
一次性使用无菌针灸针 | 0.25*25mm 10支/包 | 100 | 包
一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号（7.5#） | 11250 | 双
一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号（6.5#） | 14400 | 双
一次性使用无菌冲洗针 | 0.45*10 06 50RW | 200 | 支
一次性使用无菌冲洗针 | 0.45*10 06 50RW | 300 | 支
医用石蜡棉球 | 大号 2个/包 | 570 | 包
一次性使用床单被套枕套 | E型 45cm*70cm （枕套） | 140 | 只
一次性使用治疗巾 | 50cm*60cm 3张/小包 10小包/大包 | 800 | 包
3M透气胶带（纸胶布） | 1.2cm*8m | 1920 | 个
S81579 一次性使用呼吸道吸引导管（吸痰管） | Ⅰ型 14F | 10 | 支
S81579 一次性使用呼吸道吸引导管（吸痰管） | Ⅰ型 14F | 150 | 支
纱布绷带 | 8cm*600cm 10个/袋 21支纱 | 560 | 个
一次性使用咬口(胃镜咬口） | 平口带绳 | 3900 | 个
一次性使用鼻氧管 | 双鼻架式 | 1650 | 根
一次性使用肛门镜 | 小喇叭 加长平口型 （大） | 260 | 只
微量泵延长管 | 普通型 YV-1A 2-0*1500mm | 720 | 支
医用隔离面罩（防护面屏） | A型 | 4850 | 个
一次性使用吸痰包（带手套吸痰管） | 12# 40mm（F12）*500mm | 2125 | 支
一次性使用备皮刀 | 双面刀 | 100 | 片
医用无菌敷贴（婴儿脐贴） | 吸水棉型 70*90mm 50片/盒 | 250 | 张
一次性使用无菌针灸针 | 0.3*75mm*10支 | 100 | 板
一次性使用无菌针灸针 | 0.3*75mm*10支 | 880 | 板
一次性使用医用灭菌橡胶外科手套 | 8# | 50 | 双
一次性使用医用灭菌橡胶外科手套 | 7.5# | 101 | 双
一次性使用医用灭菌橡胶外科手套 | 6.5# | 1350 | 双
一次性使用医用灭菌橡胶外科手套 | 7# | 666 | 双
医用酒精消毒液 | 75% 60ml | 40 | 瓶
一次性使用无菌针灸针 | 0.3mm*60mm*10支/板 | 300 | 板
一次性使用无菌针灸针 | 0.3mm*60mm*10支/板 | 500 | 板
弹力网状绷带帽（弹力帽） | 8# | 60 | 个
医用超声藕合剂 | 250ml | 15 | 瓶
医用超声藕合剂 | 250ml | 150 | 瓶
3M网纹易撕胶带 | 1527C-0 1.2cm*9.1m 24卷/盒 | 912 | 卷
止血海绵 | FKS-A型 60mm*20mm 10包/盒 | 20 | 包
玻璃体温计 | CR.W11(口腔) | 150 | 具
吉尔碘(皮肤消毒液) | 60ml | 3 | 瓶
吉尔碘(皮肤消毒液) | 60ml | 360 | 瓶
吉尔碘(皮肤消毒液) | 60ml | 24 | 瓶
吉尔碘(皮肤消毒液) | 60ml | 360 | 瓶
S116093 一次性使用医用垫单（一次性中单） | Ⅰ型 120*200cm | 165 | 块
连接管（三通阀） | LJG-S 三通阀 | 50 | 支
连接管（三通阀） | LJG-S 三通阀 | 44 | 支
医用凡士林纱布（油脂纱布） | 6cm*50cm 单层 | 40 | 包
一次性使用PE检查手套 | 中号 100支/包 | 680 | 包
S174181 医用防护口罩 | 灭菌折叠型 | 10646 | 个
一次性使用备皮包 | A型 | 209 | 个
一次性使用婴儿水疗垫巾 | 115*165cm | 200 | 张
弹性绷带 | 100mm*4500mm | 24 | 个
腹带 | 中号 | 20 | 个
一次性使用齿科器械盒（口腔护理包型） | CKQ-B型 | 20 | 套
一次性使用齿科器械盒（口腔护理包型） | CKQ-B型 | 1100 | 套
一次性使用可控式吸痰管(带痰杯) | DRE-PE 12# | 50 | 个
一次性使用可控式吸痰管（带痰杯） | DRE-PE 14# | 40 | 支
一次性使用可控式吸痰管（带痰杯） | DRE-PE 14# | 60 | 支
一次性使用可控式吸痰管（带痰杯） | DRE-PE 6# | 40 | 支
一次性使用可控式吸痰管带痰杯 | DRE-PE 8# | 50 | 支
碘伏消毒液 | 500ml | 247 | 瓶
一次性使用负压引流器 | 1000ml | 84 | 个
一次性使用医用垫单（平车套子） | Ⅰ型 80cm*220cm | 190 | 张
一次性使用子宫造影通水管 | 12B | 12 | 根
利器盒 | 3L 100个/件 | 265 | 个
医用隔离鞋套 | 中号 5双/包 | 1650 | 双
乙醇消毒液 | 95%,500ml | 11 | 瓶
乙醇消毒液 | 95%,500ml | 40 | 瓶
S81132 一次性使用灌肠包 |  | 250 | 只
一次性使用灌肠冲洗包 | 1000ml | 258 | 包
石膏绷带（粘胶型） | 100*4600 | 12 | 个
手术衣 | 中号 | 600 | 件
一次性使用吸引管（吸引器连接管） | 加长，带接头 | 200 | 套
一次性使用吸引管（吸引器连接管） | 加长，带接头 | 30 | 套
瑞宇消毒液 | 100ml | 75 | 瓶
一次性使用引流管（胸腔） | A型 中号 | 12 | 支
隔离衣 | A型 120cm*140cm | 2330 | 件
石膏绷带（粘胶型） | 125*4600 | 36 | 个
一次性使用医用垫单（一次性床罩） | 120cm*230cm | 60 | 个
75%消毒酒精 | 500ml,40/件 | 2681 | 瓶
理疗电极片 | 成人 LW6 Φ2.0 50片/包 | 2000 | 片
石膏绷带（粘胶型） | 150*4600(6寸*5寸） | 36 | 个
一次性使用无菌导尿管（双腔气囊） | 8# 儿童型 | 4 | 支
3M伤口敷料 | 3671CU，10cm*25cm 25片/盒 | 500 | 片
一次性使用床单被套枕套 | D型 220cm*150cm（被套） | 50 | 条
一次性使用胰岛素笔配套用针 | 0.25*5mm 31G | 300 | 盒
S110018 DRW型胃管 | DRW-B 16F | 100 | 个
S110018 DRW型胃管 | DRW-B 16F | 20 | 个
一次性使用胃管DRW | DRW-B 18# | 100 | 支
一次性使用胃管DRW | DRW-X 洗胃管 28F | 10 | 支
一次性使用胃管DRW | DRW-BR 12F | 100 | 包
脑棉片（无菌敷料棉） | 25*80mm*10片/包，10包/盒 | 70 | 包
S113953 一次性使用棉纱垫(显影纱垫) | VI 20*40CM*4层（5张/包） | 160 | 包
眼科专用手术薄膜YY0852 PE 13*16 | P-D型 18cm*14cm | 90 | 张
眼科专用手术薄膜YY0852 PE 13*16 | P-D型 18cm*14cm | 90 | 张
颅脑手术薄膜 | P-C型 45cm*30cm | 90 | 张
免洗手消毒液 | 500ml/瓶，30瓶/件 | 357 | 瓶
王不留行籽贴（耳穴贴） | 600颗/包 | 42 | 包
医用酒精消毒液（喷雾型） | 75% 500ml | 1330 | 瓶
一次性使用防逆流引流袋 | 1500ml | 300 | 支
一次性使用气流雾化器 | 儿童 | 100 | 套
S86497 一次性使用无针密闭输液接头 | 普通B型 | 200 | 支
动脉采血器（进口） | BD Preset 3ml 22G*1 | 330 | 支
医用固定带(上肢约束带Ⅱ型) | HF-YGD-026 | 20 | 个
复合醇消毒湿巾 | 80片/包，24包/件 | 29 | 包
S146449 一次性使用无菌导尿包 | 16# | 10 | 包
S146449 一次性使用无菌导尿包 | 16# | 100 | 包
S146449 一次性使用无菌导尿包 | 18# | 122 | 个
剖腹产专用手术薄膜 | 45cm*45cm | 64 | 张
一次性使用吸氧管(湿化瓶型） | DD-M-200 | 220 | 套
一次性使用单腔胸腔引流装置 | 两孔型 1600ml | 9 | 个
可吸收性外科缝线 | 2/0 圆 1/2 10*24 38mm | 108 | 包
可吸收性外科缝线 | 2/0 圆 1/2 10*24 38mm | 60 | 包
可吸收性外科缝线 | 3/0 圆 1/2 7*17 27mm | 120 | 包
可吸收性外科缝线 | 4/0 圆 1/2 5*12 19mm | 48 | 包
可吸收性外科缝线 | 4/0 圆 1/2 5*12 19mm | 60 | 包
可吸收性外科缝线 | 4/0 圆 1/2 5*12 19mm | 60 | 包
简易雾化吸入器（成人雾化面罩） | JLF-001 成人 | 111 | 套
简易雾化吸入器（成人雾化面罩） | JLF-001 成人 | 100 | 套
G1407110 一次性使用换药包 | B5型 | 35 | 套
G1407110 一次性使用换药包 | B5型 | 240 | 套
可吸收性外科缝线 | 3/0 圆 1/2 7*17 27mm | 24 | 包
可吸收性外科缝线 | 5/0 圆 1/2 4*8 13mm | 72 | 包
可吸收性外科缝线 | 三角 4/0 3/8 5*13 17mm | 96 | 包
一次性使用输氧面罩 | S4 小号 | 40 | 个
一次性使用输氧面罩 | S4 小号 | 18 | 个
一次性使用输氧面罩 | S5 大号 | 40 | 个
无针密闭输液接头进口（正压接头） | 2000E 50个/盒 | 16 | 个
一次性使用导电粘胶极板（单极回路板） | HW-SF225*115(成人型) | 250 | 个
可吸收性外科缝线（靓紫丝线） | 0# 2cm*12根 盒/36包 | 72 | 包
一次性使用留置针 | FY-ⅡA 1.1*32mm（20G）防逆流CT用 | 200 | 支
一次性使用留置针 | FY-ⅡA 1.1*32mm（20G）防逆流CT用 | 200 | 支
藻酸盐敷料（纤维型） | 6302 20片/盒 | 88 | 包
医用胶布 | SH/JB-1型Y 26*500CM | 4 | 筒
等渗冲洗液（新产品） | 3000ml/袋 | 60 | 袋
颈椎固定器（颈托） | HF-YGD-012 （中号M） 分体颈托 | 7 | 个
医用棉球（脱脂棉球） | 500g /包 | 24 | 斤
鼻腔洗剂 | 4g*10包/盒 | 40 | 盒
简易呼吸器气囊 | 配件 | 3 | 个
简易呼吸器气囊 | 配件 | 3 | 个
3M爱护佳免洗泡沫手消毒液 | 9252T，750ml | 1 | 瓶
万福金安消毒液 | 2.5L | 18 | 桶
呼吸延长管(麻醉机呼吸机回路管) | 带吸痰口弯管（附件） | 240 | 支
医用鼻腔冲洗器 | BC-1-MGL | 100 | 盒
医用固定带（约束手套Ⅱ型） | HF-YGD-032 均码 | 16 | 个
医用固定带（约束手套Ⅱ型） | HF-YGD-032 均码 | 50 | 个
医用护理垫（翻身垫） | 50*25*15 | 30 | 个
医用固定带（磁疗腰围） | 大号 | 41 | 个
医用固定带（磁疗腰围） | 小号 | 15 | 个
医用固定带（磁疗腰围） | 小号 | 50 | 个
医用固定带（磁疗腰围） | 中号 | 40 | 个
医用固定带（磁疗腰围） | 中号 | 30 | 个
医用固定带（磁疗腰围） | 特大号 | 21 | 个
克菌洗手液 | 1L 12瓶/件 | 117 | 瓶
一次性使用胸腔穿刺包 | 12# 16# | 10 | 个
一次性使用医用防护服 | 连体式 50件/箱 | 3977 | 件
医用耳道冲洗器 | ADU-20 | 60 | 盒
医用一次性针电极 | EN-C40/0.45 | 25 | 根
负压吸引器软袋（医院废液收集用） | 2000ML | 250 | 个
海水鼻腔喷雾器（鼻尔疏） | Ⅰ型-C 60ml/瓶 | 110 | 瓶
泡沫敷料 | G3209 20片/盒 12.5*12.5cm | 20 | 张
一次性使用壳聚糖阴道填塞吸附栓（艾立舒） | 2支/盒 | 350 | 盒
一次性使用无菌导尿管（三腔气囊型） | 18# | 24 | 支
一次性使用无菌导尿管（三腔气囊型） | 20# | 25 | 支
氧气袋 | 42YD | 2 | 个
一次性使用无菌导尿管（三腔气囊型） | 22# 硅橡胶 | 30 | 支
麻醉机呼吸机回路管（麻醉螺纹管） | Y-Ⅰ-1 面罩5# | 80 | 套
一次性使用手术电极 | DP100 | 400 | 支
医用一次性防护服 | W170 W175 W180 W185 30件/箱 | 1107 | 件
（进口）可吸收性缝线 | VCP359H 1 40MM 1/2c | 36 | 包
卡波姆凝胶 | CBM-Ⅰ型 3支/盒 | 270 | 盒
医用高分子夹板AX315 | 75mm*300mm | 20 | 个
一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包 | AS-E/S Ⅱ型 | 160 | 套
藻酸盐敷料（颗粒型） | 1704 18瓶/盒 | 48 | 支
眼科手术刀(侧切口刀)（进口） | MST15 | 36 | 把
眼科手术刀（穿刺刀）（进口） | MSL22 穿刺 | 66 | 把
医用高分子夹板AX415 | 100mm*400mm | 20 | 个
鼻腔止血海绵 | N801A(8.0cm*2.5cm*1.5cm)10片/盒 | 70 | 片
藻酸盐敷料 凝胶型（舒创宁） | 2022 15支/盒 | 60 | 支
藻酸盐敷料 凝胶型（舒创宁） | 2022 15支/盒 | 23 | 支
妇炎贴 | 3贴/盒 | 200 | 盒
听诊器（经典板） | 插入式单用B型 | 5 | 个
脚踏垃圾桶（医疗废物黄色） | 30L | 12 | 个
生活垃圾桶 | 30L、灰色、脚踏 | 3 | 个
非吸收性缝合线（显微缝线）（进口） | US-1002LZN 10-0 12根/盒 | 48 | 根
血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | 50人份/盒 | 251 | 盒
乙醇消毒液 | 95% 10L | 3 | 桶
术尔泰 | 50ml/瓶 | 160 | 瓶
3M弹性柔棉宽胶带(进口) | 2733-75 7.5cm*5m | 10 | 卷
S57738 一次性使用全麻组件（全麻包） | 加强 Ⅱ型 7.0# | 50 | 包
G326005 一次性使用高压造影注射器及附件 | 100/100ml Ⅱ型（YF2) 20套/件 | 40 | 套
一件式肛肠造口袋 | 15-65mm（10个/盒） | 15 | 盒
医用高分子夹板AX535 | 125mm*750mm | 10 | 个
组织固定液 | B型 5L | 6 | 桶
麻醉机呼吸机回路管（呼吸回路） | Y-Ⅱ-1 成人型 | 15 | 套
一次性呼吸/麻醉管路组及附件 无创呼吸管路组 | G-717000 | 35 | 套
医用正压防护头罩（罩体+呼吸管） | A型 | 1 | 套
胰岛素笔式数显注射器（诺和笔5） | NovoPen5 | 10 | 支
医用高分子夹板AX545 | 125mm*1150mm | 26 | 袋
（进口优伴Ⅱ)笔式胰岛素注射器 | ErgoⅡ | 15 | 支
S50493 一次性使用中心静脉导管套件 | 2-7Fr-20cm | 65 | 包
欧姆龙红外额式体温计（体温枪） | MC-720 | 26 | 个
一次性使用电圈套器 | AF-D2417SV30 | 30 | 把
电子血压计 | HEM-7130(臂式) | 1 | 台
电子血压计 | HEM-7130(臂式) | 3 | 台
S19991 一次性使用无菌血液透析导管（艾贝尔） | 双腔11.5Fr-16cm FH-2155 | 5 | 个
S4780 输尿管支架（进口）（6F) | M0061851560 6F (2.0mm)*22cm-30cm | 10 | 支
输尿管支架（进口） | M0061851550 4.8F(1.6mm)*22cm-30cm | 10 | 支
医药供氧器 | LM-2003A (4L) | 5 | 套
二氧化碳吸收剂（钙石灰） | HS-CL01 4.5kg | 10 | 桶
S112522 简易呼吸器 | 成人型 PVC型 | 2 | 盒
简易呼吸器 | 成人型1.5L TF-FS-322P | 1 | 个
电子血压计 | HEM-1000臂式 | 4 | 台
全效多酶清洗液（进口） | 4L | 13 | 桶
肋骨固定板 | A2 | 1 | 块
S17103 疝修补片 | D 7.2 6*11 | 15 | 套
医用正压防护头罩（送风装置） | A型 | 1 | 套
S100023 一次性使用痔吻合器 | HSB 34 | 10 | 把
S16871 疝修补片 | 15.6*15.6 | 5 | 片
总重量：1.7吨 | 体积：120立方
总务物资
物品名称 | 规格 | 库存量 | 单位
病号服 | 普通 | 42 | 件
打印纸 | 单张3联 | 2 | 盒
电池 | 1# | 17 | 对
出入院登记 | 16K | 335 | 本
文件架座子 |  | 18 | 个
扫把 |  | 79 | 个
电池 | 方形 | 31 | 盒
急救服 |  | 24 | 件
病理检验申请单 |  | 100 | 本
护士鞋 |  | 26 | 双
垃圾袋 | 黄大 | 14200 | 个
门诊日志登记 | 16K | 69 | 本
打印纸 | A5彩色 | 2 | 包
四季健康养生手册 |  | 3200 | 本
驱鼠器 |  | 10 | 个
排拖 | 90 | 16 | 根
术前讨论记录本 |  | 13 | 本
危重病人抢救记录本 |  | 26 | 本
医疗安全不良事件报告登记本 |  | 23 | 本
会诊登记本 |  | 13 | 本
墨水 | 碳素 | 9 | 本
值班医师交接班登记薄 |  | 5 | 本
玻璃擦 |  | 11 | 双
出院病人回访登记本 |  | 19 | 张
护士服夏装实习生3.14 | 件 | 98 | 件
垃圾袋 | 白中 | 5400 | 个
垃圾铲 |  | 2 | 个
感应水龙头 |  | 4 | 个
蚊香液(器) | 液+器 | 29 | 个
垃圾桶 |  | 16 | 个
老花镜 |  | 3 | 双
会议笔记本 |  | 207 | 本
订书机 | 小 | 8 | 个
医疗质量管理与持续改进记录本 |  | 13 | 本
心电监护仪导管 | 常规 | 22 | 双
电池 | 2# | 24 | 对
垃圾袋 | 黄小 | 34200 | 张
档案袋 | 纸质 | 2850 | 个
胃肠减压标识 | 盒 | 29 | 盒
腹腔引流管标识 | 盒 | 22 | 盒
胸腔闭式引流管标识 | 盒 | 43 | 盒
中心静脉导管标识 | 盒 | 32 | 盒
尿管标识 | 盒 | 156 | 盒
临床路径病例登记表 | 本 | 29 | 本
复写纸 | 16K | 1 | 盒
护士裤 |  | 101 | 件
长尾夹 | 41mm*24粒 | 2 | 个
危重病人会诊登记 | 16K | 60 | 本
住院病案登记 | 16K | 96 | 本
后勤清洁工工作服 | 夏装 | 16 | 张
檀香 | 30盒/件 | 80 | 盒
内镜清洗消毒登记本 |  | 78 | 本
蚊香液 | 双瓶 | 9 | 个
洁厕液 | 30瓶/件 | 51 | 个
胃镜检查知情同意书 |  | 31 | 本
垃圾袋 | 大黑 | 2 | 件
纸盒 | 面巾纸 | 12 | 个
儿童腕带 | 根 | 800 | 根
文件处理笺 |  | 62 | 盒
文件架座子(铁书立) | 幅 | 10 | 个
陪护床套 | 床 | 50 | 件
护士鞋 |  | 25 | 双
链子锁 |  | 30 | 把
护士帽 | 个 | 164 | 张
床用二件套(门诊检查床) | 套 | 4 | 床
棉絮 | 2斤 | 4 | 床
护士服冬装 | 件 | 99 | 件
孕妇服冬装 | 件 | 46 | 件
脚踏洗手器 | 个 | 1 | 把
医疗危重病人交接班本 | 本 | 17 | 本
医生一般病人交接班本 | 本 | 48 | 本
辅助诊断登记薄 | 本 | 97 | 本
麻醉药品逐日消耗登记本 | 本 | 14 | 本
档案资料查阅登记薄 | 本 | 39 | 本
病理标本检验记录单 | 本 | 70 | 本
洗衣粉 |  | 4 | 包
女医生夏装(孕) |  | 19 | 根
订书钉 | 中型钢钉 | 56 | 瓶
死亡病例讨论记录本 |  | 30 | 本
临床输血记录 | 16k | 15 | 本
激光打印机粉盒 | HP278A | 6 | 床
资料册 | 个 | 3 | 本
激光打印机粉盒 | HP278A | 8 | 床
女医生孕妇服冬 | 件 | 20 | 件
护士服冬（实习生） | 套 | 51 | 套
男医生服夏1(实习生) | 件 | 17 | 件
女医生服夏(实习生) | 件 | 19 | 件
女医生服冬(实习生) | 件 | 45 | 件
鸡肠带 | 卷 | 1 | 套
男医生冬装 | 件 | 47 | 件
女医生冬装 |  | 28 | 件
便盆 |  | 400 | 个
护士帽 |  | 47 | 个
男医生夏装 | 件 | 55 | 件
女医生夏装 | 件 | 74 | 件
护士服夏 | 套 | 212 | 件
文件盒 |  | 7 | 个
卫生纸 |  | 1 | 捆
激光打印机粉盒 | 505 | 14 | 床
印泥 |  | 9 | 瓶
起订器 |  | 13 | 个
白处方（Ⅱ类精神处方） | 100/本 | 74 | 个
腕带 | 护士站（病员） | 2400 | 根
陪护腕带 | 根 | 1700 | 根
塑料小药袋 | 个 | 93500 | 个
业务学习记录本(护士) | 本 | 416 | 个
继续教育记录本 |  | 270 | 本
擦手纸 |  | 5 | 本
病员五件套 |  | 3770 | 套
长尾夹 | 50mm*12支 | 9 | 个
电池 | 5# | 49 | 对
键盘 |  | 10 | 本
洗手液 |  | 6 | 瓶
杀虫剂 |  | 5 | 瓶
护士鞋 |  | 3 | 双
三角巾 | 大 | 11 | 张
电池 | 7# | 3 | 对
夹板 | A4 | 28 | 个
夹板 | A5 | 102 | 个
工作笔记本（大） | 大 | 75 | 本
工作笔记本(小) | 小 | 74 | 本
订书机 | 中 | 10 | 个
剪刀 |  | 20 | 把
长尾夹 | 25MM*48支 | 12 | 张
长尾夹 | 19MM*40支 | 4 | 张
签字笔芯 |  | 52 | 盒
胶水 | 75克/60瓶/件 | 142 | 瓶
不锈钢排钩 | 个 | 6 | 个
激光打印机粉盒 | hp2612A | 101 | 床
激光打印机粉盒 | HP388A | 16 | 床
脚踏阀 |  | 4 | 个
记号笔 |  | 38 | 本
蚊香 |  | 3 | 盒
尿壶 |  | 450 | 个
塑料大药袋 | 个 | 82500 | 个
订书机 | 大 | 2 | 个
电话 |  | 2 | 个
中性笔 | 盒 | 70 | 个
一次性纸杯 | 50个/提 | 9700 | 提
病室护理交班誌 | 本 | 219 | 本
棉絮 | 斤 | 6 | 床
长尾夹 | 32mm*24支 | 8 | 个
订书钉 | 小钢钉 | 92 | 瓶
笔芯（按动） | 20支/盒 | 6 | 盒
手套 | 线（布） | 1 | 双
肥皂 |  | 9 | 块
墨水 | 打印机 | 73 | 瓶
白板笔 |  | 3 | 个
抽干夹 |  | 20 | 个
圆珠笔 |  | 2 | 包
病员一览表 | 200张/捆 | 22100 | 本
实习生工作服冬 |  | 7 | 件
实习生工作服夏 |  | 7 | 件
照片纸 | 包 | 8 | 包
白板笔 |  | 61 | 支
链子锁 |  | 10 | 把
订书钉 | 加厚钢钉 | 5 | 瓶
相片纸 |  | 30 | 根
值班医师交接班登记薄 |  | 200 | 本
鼠标 | 个 | 13 | 根
新冠流行病学问诊承诺书 | 本 | 2020 | 个
印台 |  | 10 | 个
圆珠笔 |  | 4 | 包
印台 |  | 12 | 个
文件盒 |  | 21 | 个
文件盒 |  | 134 | 个
条码标笺纸 |  | 306 | 包
笔芯（按动） | 20支/盒 | 12 | 盒
碳带 |  | 39 | 个
鞋套 |  | 32 | 包
急救服(担架工)冬装 | 套 | 4 | 套
急救服(担架工)夏装 | 套 | 4 | 套
烧水壶(捐字第5-17-15)捐赠 |  | 60 | 个
垫絮（捐字第5-17-15）捐赠 |  | 3 | 床
医用棉絮（捐赠） |  | 20 | 床
医用垫絮（捐赠） |  | 20 | 床
医用三件套（捐赠） |  | 20 | 床
医废垃圾袋(捐赠) |  | 1000 | 个
帐篷(捐赠) |  | 10 | 包
喷壶（捐赠） |  | 31 | 个
剪刀 |  | 3 | 把
U盘 |  | 1 | 个
带线插座 |  | 15 | 个
小胶桶 | 个 | 11 | 个
带线插座 |  | 2 | 个
挂锁 | 中 | 19 | 把
垃圾袋 | 大黑 | 4 | 件
240L垃圾桶 |  | 10 | 件
毛巾 | 根 | 718 | 个
笔(按动) | 12支盒 | 1 | 盒
笔(按动) | 12支盒 | 100 | 盒
剪刀 |  | 7 | 把
雨衣 |  | 12 | 把
条码打印纸（无名人士）捐赠 |  | 100 | 卷
条码打印机(无名人士)捐赠 |  | 5 | 台
碳带(无名人士)捐赠 |  | 40 | 卷
洗发水(捐赠) |  | 500 | 包
沐浴露(捐赠） |  | 17 | 瓶
泡腾消毒片(捐赠） |  | 600 | 瓶
棉絮(捐字第5-17-15）捐赠 |  | 3 | 床
喷壶(应急指挥部5.31)捐赠 |  | 250 | 个
照片纸 | 包 | 26 | 包
洗发露(捐6-9-1)捐赠 |  | 1 | 件
电筒 | 小 | 28 | 支
扎带 |  | 68 | 根
打印纸 | A4 | 5 | 件
打印纸 | A5 | 4 | 件
蚊香 |  | 7 | 盒
西药房物资清单： 预计要装四百件左右！ 规格及重量：高六十厘米左右，宽六十厘米左右，长七十厘米左右，每件重十五千克左右！ 西药库房物资清单：纸箱900件，约25000斤，箱体积580✘450✘260mm³，保险柜两个； 中药房：中药房有500件约4吨，中药库房有650件约5吨
办公家具
科室品类 | 数量
电脑桌 | 126
皮椅 | 188
单人沙发 | 85
二人沙发 | 3
三人沙发 | 20
办公桌 | 5
木椅 | 197
1.5P空调 | 126
2P空调 | 7
3P空调 | 23
5P空调 | 2
大班椅子 | 10
长茶几 | 11
方茶几 | 20
电视 | 169
机场椅 | 59
单门柜
二门柜 | 18
三门柜 | 55
四门铁皮柜 | 79
五门柜 | 1
六门柜 | 4
二门铁皮柜 | 23
三门铁皮柜 | 8
检查床 | 4
会议桌 | 2
诊断桌 | 32
鞋柜 | 2
工具柜 | 5
检查床 | 10
会议椅 | 67
大办公桌 | 4
长会议桌 | 1
投影仪 | 4
华为智慧屏 | 1
音响一套 | 2
会议桌 | 73
会议发言台 | 0
铁会议椅 | 157